氦气瓶公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 |  | 限价 | 采购数量 | 报价（元/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氦气瓶 | 配套设备使用 |  | 8000元/只 | 壹 |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于11月27日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十一月二十一日

附件：一、招标参数要求：

氦气瓶可重复充气，必须配套医院在用迈柯唯品牌主动脉内球囊反搏泵（型号CS100）使用。

二、投标要求：

1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品相关证件（复印件需加盖投标公司公章）。