可吸收性外科缝合线（抗菌线）公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌(国产)/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可吸收性外科缝合线（抗菌线） |  | 各规格 | 按需采购 | 125.00元/根 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月10日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十二月四日

附：一、招标参数要求：
1、材质由乙胶酯和丙交酯聚合而成，缝线分为染色和未染色，为可吸收性缝线；
2、缝线上含抗菌物质三氯生，用于抑制细菌在缝线上的定植；
3、缝合针由12Cr18Ni9  06Cr19NI10不锈钢材质制成，分为金属原色和黑色二种；
4、缝合针分为固定针，控释针，钝针，圆针，反角针，圆体角针，防刺伤针等，
5、缝线规格为5-0， 4-0，3-0，2-0，0，1，2，可满足不同手术需求。

二、投标要求： 
1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。
2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章）。