抗菌编织缝线、 长效支撑可吸收线公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 |  | 品牌(进口)/规格型号 | 采购数量 | 限价 | 报价（元/根） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗菌编织缝线 |  | 各规格 | 按需采购 | 150.00元/根 |  |
| 长效支撑可吸收线 |  | 各规格 | 按需采购 | 150.00元/根 |  |
| 备 注 | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月11日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十二月五日

附：一、招标参数要求：
1、抗菌编织缝线(参考品牌型号：强生 VCP784D)：
(1)、（pgla）缝线，（聚糖乳酸+硬脂酸钙）+三氯生抑菌剂；完全吸收时间：56-70天；张力强度维持时间：约28天；适用范围：人体各软组织缝合。
（2）、缝针夹持稳定，防止转针。
（3）、包含角针，圆针，防刺伤针等多种针型,包含多根(其中多根包装要求含针线分离控释设计)包装；编织缝线，缝线线体含有染色。

2、长效支撑可吸收线（参考品牌型号：W9236T）：
（1）、材质聚对二氧环己酮。
（2）、缝针夹持稳定，防止转针。
（3）、张力时间大于等于60天。
（4）、单股缝线，有单根款和八根款。
（5）、吸收时间182-238天。
（6）、适用范围：人体各软组织缝合。尤其适于愈合较慢的组织适用：如妇产科、骨科、普外科、泌尿科等。

二、投标要求： 
1、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。
2、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章）。