史赛克动力射频手术器械公开询价采购报价表

报价单位：               （盖章）                                     年     月     日

| 名 称 | 品牌/规格型号 |  | 采购数量 | 报价 | 总限价 | 合计总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关节镜镜头 |  |  | 贰 | 元/只 | 15万元 |  |
| 套管 |  |  | 贰 | 元/个 |  |  |
| 钝头闭孔器 |  |  | 贰 | 元/个 |  |  |
| 备 注 |  | 1.报价公司必须具备该产品经营资质，并提供相应证照; 2.所报产品必须满足附件参数要求，否则视为废标; 3.报价表加盖公章密封，于12月24日16：00时前送至桐城市人民医院(新院区)门诊楼行政办公区（2层）综合采购办公室，本着自愿原则，逾期视为放弃！ 4.不接收快递报价文件。 |  |  |  |  |

桐城市人民医院 综合采购办公室

二零二四年十二月十八日

附：一、招标参数要求：

匹配院内现有史赛克1488超高清关节镜使用。

1、4.0mm,30°关节镜镜头：工作长度140mm，可高温高压消毒，具有快速锁定。

2、5.8mm套管：带2个旋转阀门 ，快速锁定，匹配4mm镜子的高通量套管。

3、钝头闭孔器：配合5.8mm流入／流出套管使用  钝头闭孔器防止插入时损伤软组织。

二、投标要求：

1、此次招标产品打包评标，所有产品均需报价，不得漏报。免费质保期不少于半年，，提供原厂质保承诺函及报关单。

2、投标人必须具备相应医疗器械销售资质，合法经营的生产或经营单位、代理商, 须提供有效的营业执照、医疗器械经营许可证等复印件，均须加盖单位公章方为有效。

3、投标人的投标文件中必须标明所投产品的品牌和规格型号，提供产品厂家资质和产品注册证等相关证件（复印件需加盖投标公司公章）。